## Hoja1
- | CNFL | ICE
SISTEMA PV | - | -
kW instalados | 1 hasta 5 | 1 hasta 5
Degradación anual del sistema PV | 0.8% | 0.8%
Curva de irradiancia | array | array
Curva Eficiencia del inversor | array | array
Curva Potencia vs Temperatura | array | array
DATOS DEL ABONADO | - | -
Consumo mensual promedio en kWh | 300 a 600 | 300 a 600
Aumento de consumo anual | 1% | 1%
COSTO DEL SISTEMA | - | -
Costo sistema menor a 2,5 kW | $2900/kW | $2900/kW
Costo sistema mayor a 2,5 , menor a 10 kW | $2300/kW | $2300/kW
Costo sistema mayor a 10 kW | $2000/kW | $2000/kW
Tipo de cambio | 540 | 540
Costo mantenimiento al año | 25000 | 25000
FINANCIAMIENTO | - | -
Periodo del préstamo | 10 años | 10 años
Tasa de interés del préstamo | 10% | 10%
Porcentaje del préstamo | 100% | 100%
TARIFA RESIDENCIAL | - | -
TR1 SIN PV | 70 | 88
TR2 SIN PV | 107 | 156
TR3 SIN PV | 111 | 156
TR1 CON PV | 55 | 61
TR2 CON PV | 92 | 129
TR3 CON PV | 96 | 129
Aumento de tarifa residencial por año | 5% | 5%
Tarifa de acceso a la red / kWh consumido | 15 | 27
Aumento de tarifa de acceso a la red por año | 1% | 1%
Costos de instalación | 194000 | 194000
FLUJO DE CAJA | - | -
Periodo | 20 años | 20 años
Tasa de descuento | 10% | 10%